- 附件一：

| 序号 | 器械名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科空心电钻 | - 1 | - 套 | 主机一把，电池两块、消毒通道2个，充电器1个，钥匙1把 |
| 2 | 骨科实心电钻 | - 1 | - 套 | 主机一把，电池两块、消毒通道2个，充电器1个，钥匙1把 |
| 3 | 输尿管成像主机 | - 1 | - 台 | 斑马软镜 |
| 4 | 钢丝结扎钳 | - 2 | - 把 |  |
| 5 | 下肢器械包 | - 1 | - 套 |  |
| 6 | 上肢器械包 | - 1 | - 套 |  |
| 7 | 手足外科器械箱 | - 1 | - 套 |  |
| 8 | 下肢器械骨折复位器械箱 | - 1 | - 套 |  |
| 9 | 内固定取出V型 | - 1 | - 套 |  |

| 上肢器械包配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 平头钢丝钳 |  | 把 | 1 |
| 2 | 直头复位钳 | 小号 | 把 | 1 |
| 3 | 带尖复位钳（双齿） | 小号 | 把 | 1 |
| 4 | 咬骨钳 | 240*3 | 把 | 1 |
| 5 | 弯头复位钳 | 小号 | 把 | 2 |
| 6 | 钢丝引导器（老款） | 小号 | 把 | 1 |
| 7 | 内六角起子 | SW2.5 | 把 | 1 |
| 8 | 提骨钩 | 小号 | 把 | 1 |
| 9 | 骨锤 | 小号 | 把 | 1 |
| 10 | 方骨刀 | 10mm | 把 | 1 |
| 11 | 克氏针折弯器 | 1.5 | 把 | 1 |
| 12 | T型埋头钻 | φ6.0 | 把 | 1 |
| 13 | 钢板折弯器 | 重建 | 套 | 1 |
| 14 | 导向器 | φ2.5-4.0 | 把 | 1 |
| 15 | 导向器 | φ3.0-4.0 | 把 | 1 |
| 16 | 钻头 | φ2.5 | 支 | 1 |
| 17 | 钻头 | φ3.0 | 支 | 1 |
| 18 | 骨膜剥离器 | 8mm | 把 | 1 |
| 19 | 骨膜剥离器 | 10mm | 把 | 1 |
| 20 | 自动中心化持骨钳 | 小号 | 把 | 2 |
| 21 | 测深器 | 70mm | 把 | 1 |
| 22 | 微创肌肉拉钩 | 20*40 | 把 | 1 |
| 23 | 微创肌肉拉钩 | 30*50 | 把 | 1 |
| 24 | 双关节钢丝剪 | φ2.0 | 把 | 1 |
| 25 | 克氏针 | φ1.5 | 把 | 3 |
| 26 | 克氏针 | φ2 | 把 | 3 |
| 27 | 消毒盒 |  | 个 | 1 |

| 下肢器械包配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 平头钢丝钳钳 |  | 把 | 1 |
| 2 | 自动中心化持骨钳 | 大号 | 把 | 2 |
| 3 | 咬骨钳 | 240*4 | 把 | 1 |
| 4 | 双关节钢丝钳 | φ3 | 把 | 1 |
| 5 | 内六角起子 | 3.5 | 把 | 1 |
| 6 | 钢丝引导器（老款） | 大号 | 把 | 1 |
| 7 | 微创肌肉拉钩 | 30*70 | 把 | 1 |
| 8 | 微创肌肉拉钩 | 40*80 | 把 | 1 |
| 9 | 提骨钩 | 大号 | 把 | 1 |
| 10 | 骨锤 | 大号 | 把 | 1 |
| 11 | 方骨刀 | 15mm | 把 | 1 |
| 12 | 导向器 | φ4.5-6.5 | 把 | 1 |
| 13 | 导向器 | φ3.2-4.5 | 把 | 1 |
| 14 | 钻头 | φ3.2 | 支 | 1 |
| 15 | 钻头 | φ4.5 | 支 | 1 |
| 16 | 测深器 | 120mm | 把 | 1 |
| 17 | 骨刮匙 | 5mm | 把 | 1 |
| 18 | 加长骨膜剥离器 | 12mm | 把 | 1 |
| 19 | 加长骨膜剥离器 | 16mm | 把 | 1 |
| 20 | 克氏针折弯器 | 2.0 | 把 | 1 |
| 21 | T型埋头钻 | φ8.0 | 把 | 1 |
| 22 | 带尖复位钳 | 大号 | 把 | 1 |
| 23 | 弯型复位钳 | 大号 | 把 | 2 |
| 24 | 克氏针 | φ2 | 支 | 3 |
| 25 | 克氏针 | φ2.5 | 支 | 3 |
| 26 | 钢板折弯器 | 下肢 | 副 | 1 |
| 24 | 器械箱 |  |  | 1 |

| 下肢骨折复位器械包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 骨锤 | 22mm | 把 | 1 |
| 2 | 钻头 | φ4.8*200 | 根 | 2 |
| 3 | 骨牵引针 | φ6.0*180 | 支 | 2 |
| 4 | 骨牵引针 | φ6.0*230 | 支 | 2 |
| 5 | 骨牵引针 | φ5.0*230 | 支 | 2 |
| 6 | 下肢复位器 | 小号320mm | 套 | 1 |
| 7 | 下肢复位器 | 大号420mm | 套 | 1 |
| 8 | 复位器扳手 |  | 把 | 1 |
| 9 | 组合导向器 | φ6.0（3*1） | 套 | 1 |
| 10 | 软组织保护器 | φ6.0 | 套 | 1 |
| 11 | T型快装手柄 |  | 把 | 1 |
| 12 | 器械消毒盒 |  | 个 | 1 |

| 手足外科基础器械包明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 显微止血夹 | 大 | 把 | 2 |
| 2 | 显微止血夹 | 中 | 把 | 2 |
| 3 | 显微止血夹 | 小 | 把 | 2 |
| 4 | 精细止血钳（微血管） | 直全齿125mm | 把 | 1 |
| 5 | 精细止血钳（微血管） | 弯全齿125mm | 把 | 1 |
| 6 | 精细手术剪 | 镶合金直160mm | 把 | 1 |
| 7 | 精细手术剪 | 镶合金直125mm | 把 | 1 |
| 8 | 整形镊 | 120*0.6mm有钩 | 把 | 1 |
| 9 | 整形镊 | 120*0.6mm无钩 | 把 | 1 |
| 10 | 持针器 | 镶合金125*0.3mm | 把 | 1 |
| 11 | 拉钩单爪型 | 140mm | 把 | 1 |
| 12 | 锐钩 | / | 把 | 1 |
| 13 | 拉钩普通型 | 135*10mm | 把 | 1 |
| 14 | 拉钩普通型 | 138*7mm | 把 | 1 |
| 15 | 骨刀（长弧型） | 正口 | 把 | 1 |
| 16 | 骨刀（长弧型） | 反口 | 把 | 1 |
| 17 | 双头骨膜剥离器 | 3mm | 把 | 1 |
| 18 | 双头骨膜剥离器 | 5mm | 把 | 1 |
| 19 | 微创迷你拉钩 | 6*20mm | 把 | 1 |
| 20 | 微创迷你拉钩 | 8*25mm | 把 | 1 |
| 21 | 微创迷你拉钩 | 8*20mm | 把 | 1 |
| 22 | 骨刀 | 140*2mm | 把 | 1 |
| 23 | 骨刀 | 140*4mm | 把 | 1 |
| 24 | 骨刀 | 140*6mm | 把 | 1 |
| 25 | 骨锤 | 22mm | 把 | 1 |
| 26 | 单关节咬骨钳 | 直头180*3mm | 把 | 1 |
| 27 | 多钩牵开器 | 微型100mm | 把 | 1 |
| 28 | 骨刮匙 | 180*3mm | 把 | 1 |
| 29 | 皮肤拉钩 | 二齿 | 把 | 1 |
| 30 | 器械盒 |  | 个 | 1 |

| 内固定取出器械包 V型清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 连接杆 | 1 | 把 | 1 |
| 2 | 连接杆 | 2 | 把 | 1 |
| 3 | 连接杆 | 3 | 把 | 1 |
| 4 | 连接杆 | 4 | 把 | 1 |
| 5 | 连接杆 | 5 | 把 | 1 |
| 6 | 连接杆 | 6 | 把 | 1 |
| 7 | 连接杆 | 7 | 把 | 1 |
| 8 | 连接杆 | 8 | 把 | 1 |
| 9 | 连接杆 | 9 | 把 | 1 |
| 10 | 连接杆 | 10 | 把 | 1 |
| 11 | 连接杆 | 11 | 把 | 1 |
| 12 | 连接杆 | 12 | 把 | 1 |
| 13 | 连接杆 | 13 | 把 | 1 |
| 14 | 锥度 | 1 | 把 | 1 |
| 15 | 锥度 | 2 | 把 | 1 |
| 16 | 锥度 | 3 | 把 | 1 |
| 17 | PFNA刀片起子 | 左旋螺纹 | 把 | 1 |
| 18 | PFNA刀片起子 | 右旋螺纹 | 把 | 1 |
| 19 | 圆骨刀 | Ф8 | 把 | 1 |
| 20 | 打拔器连接杆 |  | 把 | 1 |
| 21 | 打拔器把手 |  | 把 | 1 |
| 22 | 滑动骨锤 |  | 把 | 1 |
| 23 | 强力取出钳 |  | 把 | 1 |
| 24 | 扳手 |  | 把 | 1 |
| 25 | 刀片取出器 |  | 把 | 1 |
| 26 | L型扳手 |  | 把 | 1 |
| 27 | 空心打滑取出器 | 400mm（左旋） | 根 | 1 |
| 28 | 万向起子 | SW5.0 | 把 | 1 |
| 29 | 三角起子 | 2 | 把 | 1 |
| 30 | 十字起子 | 2.5 | 把 | 1 |
| 31 | 一字起子 | 小号 | 把 | 1 |
| 32 | 一字起子 | 大号 | 把 | 1 |
| 33 | 四方起子 | φ1.2 | 把 | 1 |
| 34 | 四方起子 | φ1.5 | 把 | 1 |
| 35 | 环钻 | 4 | 把 | 1 |
| 36 | 环钻 | 5 | 把 | 1 |
| 37 | 环钻 | 6.5 | 把 | 1 |
| 38 | 六角起子 | SW1.5 | 把 | 1 |
| 39 | 六角起子 | SW2.0 | 把 | 1 |
| 40 | 六角起子 | SW2.5 | 把 | 1 |
| 41 | 六角起子 | SW3.0 | 把 | 1 |
| 42 | 六角起子 | SW3.5 | 把 | 1 |
| 43 | 六角起子 | SW4.0 | 把 | 1 |
| 44 | 六角起子 | SW4.5 | 把 | 1 |
| 45 | 六角起子 | SW5.0 | 把 | 1 |
| 46 | 六角起子 | SW5.5 | 把 | 1 |
| 47 | 六角起子 | SW7.0 | 把 | 1 |
| 48 | 六角起子 | SW8.0 | 把 | 1 |
| 49 | 脊柱T型扳手 |  | 把 | 1 |
| 50 | 断钉取出器 | φ2.0 | 把 | 1 |
| 51 | 断钉取出器 | φ2.7 | 把 | 1 |
| 52 | 六角打滑取出器 | 2.0mm | 把 | 1 |
| 53 | 六角打滑取出器 | 2.5mm | 把 | 1 |
| 54 | 六角打滑取出器 | 2.7mm | 把 | 1 |
| 55 | 六角打滑取出器 | 3.5mm | 把 | 1 |
| 56 | 六角打滑取出器 | 4.0mm | 把 | 1 |
| 57 | 梅花起子 | T6 | 把 | 1 |
| 58 | 梅花起子 | T6.2 | 把 | 1 |
| 59 | 梅花起子 | T7 | 把 | 1 |
| 60 | 梅花起子 | T8 | 把 | 1 |
| 61 | 梅花起子 | T9 | 把 | 1 |
| 62 | 梅花起子 | T10 | 把 | 1 |
| 63 | 梅花起子 | T15 | 把 | 1 |
| 64 | 梅花起子 | T18 | 把 | 1 |
| 65 | 梅花起子 | T20 | 把 | 1 |
| 66 | 梅花起子 | T25 | 把 | 1 |
| 67 | 梅花起子 | T30 | 把 | 1 |
| 68 | 断钉取出器 | φ4.0 | 把 | 1 |
| 69 | 断钉取出器 | φ5.0 | 把 | 1 |
| 70 | 断钉取出器 | φ6.5 | 把 | 1 |
| 71 | 断钉取出器 | φ8.0 | 把 | 1 |
| 72 | 合金钻头 | φ5 | 支 | 1 |
| 73 | 合金钻头 | φ6 | 支 | 1 |
| 74 | 合金钻头 | φ4 | 支 | 1 |
| 75 | 铰刀 |  | 把 | 1 |
| 76 | 锐钩 |  | 把 | 1 |
| 77 | T型快装手柄 |  | 把 | 1 |
| 78 | 直型快装手柄 |  | 把 | 1 |
| 79 | 断钉拔出器 | φ4.5 | 把 | 1 |
| 80 | 断钉拔出器 | φ3.5 | 把 | 1 |
| 81 | 大力螺钉夹持钳 |  | 把 | 1 |
| 82 | 器械箱 |  | 个 | 1 |